Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Научный центр экспертизы средств медицинского применения»

ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

# Тематический семинар

«Правила организации производства и контроля качества

лекарственных средств - GMP»

30-31 октября 2018 г.

30 октября  2018 г.

| Открытие |  | 9.00-09.20 |
| --- | --- | --- |
| Темы лекций | Время | Лектора |
| Открытие семинара | 09.20-09.30 | Ягудина Роза Исмаиловна д.ф.н., профессор, директор Центра образовательных программ |
| Нормативная документация. «Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств/Надлежащая производственная практика Практические рекомендации по внедрению GMP на предприятии. Концептуальный проект чистых помещений – оптимизация затрат и рисков. Основные ошибки проектирования чистых помещений. Особенности монтажа чистых помещений. Протокол чистоты. Ввод в эксплуатацию и эксплуатация чистых помещений. Чистые помещения и требования санитарно-эпидемиологических правил, правил пожарной безопасности, охраны труда. Требования к персоналу: поведение, одежда, дисциплина, инициатива. Ламинарные зоны. Изолирующие технологии. | 09.30-11.45 Перерыв 11.45-12.15 12.15-13.45 Перерыв 13.45-14.00 14.00-17.00 | Федорович Вячеслав Юрьевич Директор Валидационной проектной компании «ЭКОТЕСТ» |

31 октября 2018 г.

| Выбор и приобретение оборудования; особенности эксплуатации; загрузка, контрольные параметры и критерии приемлемости на примере термостабилизирующего оборудования (холодильники, морозильники, термостаты, автоклавы) для работы в чистых помещениях. Что такое контролируемое производство. Система управления, обеспечения и контроля качества. Управление рисками для качества. Система документации предприятия (регламентирующая и регистрирующая документация). Валидация (аттестация): виды, стадии, этапы. Классификация и квалификация чистых помещений (ГОСТ Р ИСО 14644-1), мониторинг (ГОСТ Р ИСО 14644-2). ГОСТ Р ИСО 14644-3. Методы испытаний чистых помещений. Валидационный «мастер-план»: основные формы и принципы. Валидация технологических процессов Валидация очистки оборудования. Валидация аналитических методик | 09.30-11.45 Перерыв 11.45-12.15 12.15-13.45 Перерыв 13.45-14.00 14.00-15.30 | Федорович Вячеслав Юрьевич Директор Валидационной проектной компании «ЭКОТЕСТ» |
| --- | --- | --- |
| Перерыв | 15.30-15.45 |  |
| Особенности организации и проведения контроля качества лекарственных средств по микробиологическим показателям | 15.45-16.30 | Гунар Ольга Викторовна д.ф.н., начальник лаборатории микробиологии Испытательного центра экспертизы качества лекарственных средств ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России |
| Закрытие семинара Выдача свидетельств | 16.30 | Карапетян Диана Гамлетовна заместитель директора Центра образовательных программ ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России |

В программу могут быть внесены изменения по независящим от организаторов обстоятельствам